洛克氏液琼脂培养基的制作（培养阿米巴原虫）：

1.固体部分  牛肝浸膏3.5ｇ，蛋白胨5.5ｇ，琼脂粉15ｇ，洛克氏液1000ml。

2.洛克氏液成分  氯化钠8ｇ，氯化钾0.2ｇ，氯化钙0.2ｇ，氯化镁0.01ｇ，磷酸氢二钠2ｇ，磷酸二氢钾0.3ｇ，蒸馏水1000ml。

3.操作方法：接种前在每培养管内加入洛克氏液3～4ml，灭活小牛血清0.5ml，消毒米粉少许，青链霉素各3000～5000单位，最后加入虫种1～2滴即可。

4.所需物品及具体配制步骤

1) 准备蒸馏水3000～5000ml； 2000ml和1000ml三角烧瓶各1个；

2）取蒸馏水2000 ml，将1500 ml放入2000 ml的三角烧瓶内，加入氯化钠16g、氯化钾0.4g、磷酸氢二钠4g、磷酸二氢钾0.6g；将另500 ml蒸馏水分装在已备的2个250 ml的三角烧瓶内；

3）取称量瓶2个，1个放入氯化镁0.02g，另一个放入氯化镁0.4g；再取2个500 ml的盐水瓶，2个或3个100 ml的三角烧瓶，待消毒。

4）将以上物品放入高压消毒炉内，经15磅，20分钟高压灭菌后，取出待所有液体冷却后，分别将称量瓶中的氯化镁和氯化钙溶解在以上2个250 ml的三角烧瓶内，先将溶解的氯化镁溶液加入盛有1500ml 水的三角烧瓶内，然后再将溶解的氯化钙溶液缓慢加入其中，即配制成2000ml经过消毒灭菌的洛克氏液。

5）配制固体部分

①取洛克氏液1000ml，加入牛肝浸膏3.5g， 蛋白胨5.5g，琼脂粉15g（或琼脂18g），经沸水浴使其完全溶化，趁热分装在已备的试管内，每管4～5 ml。

②将分装好的试管经高压灭菌（15磅20分钟），取出后趁热放木条上制成斜面，冷却后放入冰箱内储存备用。

5.注意事项

1）剩余的洛克氏液与培养基管放置在4℃冰箱保存；

2）切记加氯化钙时，必须缓慢加入或滴入，最好在25℃以下操作。