MK-3酶标仪使用实例

例: 某试剂需在:波长450nm,五个标准(位置为A1,A2,A3,A4,A5;

浓度为10,20,40,80,160),均为单孔,每板都带标准,无空白

转换+输入用,选择曲线定量模块输入测量模式输入

输入波长,输入 用,选择有无空白,输入计算模式用,选

择曲线定量,输入输入标准品数5,输入输入重复孔数1,输入

输入标准品1的浓度10,输入输入标准品1的位置,输入-----依

次输入5个标准品浓度和位置用,选择每板都带标准,输入

用,选择浓度单位,输入用,选择坐标,输入按“储存 ”

输入程序号，输入输入.