布氏杆菌病的检疫

1、目的
初步掌握布氏杆菌病的血清学诊断及变态反应等检疫方法。

2、内容及方法 ｜
2.1血清学诊断
应用血清学方法检出血清中有抗体存在，则说明被检动物为布氏杆菌病愚畜。动物感染布氏杆菌以后首先出现的是凝集抗体，再过一段时间才出现补体结合抗体，最后产生变态反应性。补体结合反应是一种高度特异性的，其阳性反应与感染的符合率，比血清凝集试验与感染的符合率高。此种方法用来鉴别注苗后和自然感染所引起跑血清学反应很有价值，如4～8个月犊牛注射19号菌苗、和山羊注射Rev1号菌苗，经过6个月后补体结合反应为阴性，而血清凝集反应仍为阳性或可疑。
我国的家畜布氏杆菌病检疫应用的免疫生物学方法主要是凝集试验，补体结合试验及变态反应试验。
试管凝集反应：本试验按《家畜布氏杆菌病试管凝集反应技术操作规程及判定标准》进行。
（1）材料准备：
抗原：由兽医生物药品厂生产供应。使用时用0．5％石炭酸生理盐水作l：20稀释，长霉或出现凝集块的抗原不能应用。
被检血清：必须新鲜9无明显蛋白凝固，无溶血现象和腐败气味。
阳性血清和阴性血清：由兽医生物药品厂生产供应。
稀释液：0．5％石炭酸生理盐水，用化学纯石炭酸与氯化钠配制，经高压灭菌后备用。检疫羊用稀释液用0．5％石炭酸10％氯化钠溶液。
（2）操作步骤：
牛、马、骆驼用1:50、1:100、1:200、1:400四个稀释度；猪、山羊、绵羊和狗用1:25、 1:50 、1:100、 1:200四个稀释度。
稀释血清和抗原加入方法：取5支小试管。
先加入稀释液0.5%石炭酸生理盐水，第1管加2.3ml，从第2管不加，第3、4、5管加0.5ml。取被检血清0.2ml加入到第一管中，混匀，分别取0.5加入2、3管中。将第3管混匀，吸0.5ml加入第4管，混匀，吸0.5ml加入第5管。
被检血清0.2ml
生理盐水 2.3ml 0 0.5ml 0.5ml 0.5ml
然后从第2管起，加1：20稀释抗原0.5ml。血清最后稀释度为1:25 1:50 1:100 1:200, 震荡使血清和抗原充分混合，放入37℃温箱18-20小时，取出后室温静置2小时，记录每管的反应情况，出现50%以上凝集的最高稀释度就是这份血清的凝集价
实验应该设立以下对照：阴性血清对照：操作步骤与被检血清相同。
阳性血清对照：阳性血清稀释到原有滴度，其它同上。
抗原对照：已稀释抗原0.5ml＋稀释液0.5ml。
结果判定：
牛、马、骆驼血清凝集价在1:100以上；猪、山羊、绵羊和狗在1:50以上，判定为阳性。
牛、马、骆驼血清凝集价在1:50以上；猪、山羊、绵羊和狗在1:25以上，判定为可疑。可疑家畜经过3-4周重检，牛羊重检仍然为可疑，可判定为阳性，猪马重检仍然为可疑，但是无临床症状判定为阴性。
试管凝集试验也可用简便方式进行，即以0．2ml吸管将被检血清以0.08、O.04、0.02及O.01分别加人4支小试管内，然后每管加人1：40稀释的抗原1ml ,充分摇匀，这样4管血清的最后稀释度分别为1：25、1：50、1：100、1：2000.
牛、马和骆驼的血清稀释和加抗原的方法与前述者一致，不同的仅第1管加稀释液2.4ml及被检血清0.1ml。加抗原后从第2管到第5管血清稀释度依次为1:50、1:100、1:200和1:400。
每次试验须作三种对照，阴性血清对照的操作步骤与被检血清者相同。阳性血清对照须将血清稀释到其原有滴度，其他步骤同上。抗原对照即将当时使用的乙稀释抗原0，5ml fB稀释液0.5ml。
每次试验须制备比浊管，以为记录结果的依据，配制方法即以当时使用的已稀释抗原加等量稀释液，按表11比例配制。 
比浊管配制方法
管号 抗原稀释液 实验用稀释液 清亮度(%) 标记
1 0.0 1.0 100 
2 0.25 0.75 75 
3 0.5 0.5 50 
4 0.75 0.25 25 
5 1.0 0.0 0

全部试管充分振荡后，置37～38℃温箱中，22～24h后用比浊管对照检查记录结果。出现50％以上凝集的最高稀释度就是这份血清的凝集价，因此50％亮度的比浊管很重要。
（3）结杲判定：牛、马和骆驼血清攘集价为1：100以上，猪、羊和狗1：50以上者，判为阳性。牛、马和骆驼血清凝集价为1：50，猪、羊和狗为1：25者判为可疑。可疑反应的家畜经3～4周重检，牛、羊重检时仍为可疑，判为阳性。猪和马重检时仍为可疑，但农场中未出现阳性反应及无临诊症状妁家畜，判为阴性。
鉴于猪血清常有个别出现非特异性凝集反应9在试验时须结合流行病学判定结果。如果出现个别弱阳性（例如凝集价为1：100～1：200），但猪群中均无临诊症状（流产、关节炎、睾丸炎），可以考虑此种反应为非特异性，经3～4周可采血重检。

2.2、变态反应。本试验是用不同类型的抗原进行布氏杆菌病诊断的方法之一。布氏杆菌水解素即变态反应试验的一种抗原，这种抗原专供绵羊和山羊检查布氏杆菌病之用。按《羊布氏杆菌病变态反应技术操作规程及判定标准》进行。
（1） 操作步骤 使用细针头，将水解素注射于绵羊或山羊的尾褶壁部或肘关节无毛处的皮内，注射剂量0.2ml。注射前应将注射部位用酒精棉消毒。如注射正确，在注射部形成绿豆大小的硬包。注射一只后，针头应用酒精棉消毒，然后再注射另一只。
（2） 结果判定 注射后24h和48h各观察反应一次（肉眼观察和触诊检查）。若两次观察反应结果不符时，以反应最强的一次作为判定的依据。判定标准是：
强阳性反应（+++）：注射部位有明显不同程度肿胀和发红（硬肿或水肿），不用触诊，一望而知。
阳性反应（++）：肿胀程度虽不如上述现象明显，但很容易看出。
弱阳性反应（+）：肿胀程度也不明显，有时须靠触诊始能发现。
疑似反应（±）：肿胀程度似不明显，通常须与另一侧皱褶相比较。
阴性反应（—）：注射部位无任何变化。
阳性牲畜，应立即移入阳性畜群进行隔离，可疑牲畜须于注射后30日进行第二次复检，如仍为疑似反应，则按阳性牲畜处理，如为阴性则视为健畜。

思考题：
1.疑似布氏杆菌病绵羊流产胎儿一只，如何进行细菌学检查。
2.家畜布氏杆菌试管凝集实验和变态反应的原理是什么？各有何优缺点？

猪瘟的诊断

1．实验目的：掌握猪瘟的现场和实验室诊断方法。

2．实验材料
人工攻毒猪.
剪刀，镊子等.
兔子. 
被检血清.
阳性和阴性血清
稀释液：0.5%石炭酸生理盐水

3．实验步骤。
3.1、临床诊断。
详细询问和调查发病猪群的发病情况和有关的其他情况，包括发病猪头数、发病经过、可能的原因或传染源、主要临诊症状、治疗措施及效果、病程和死亡情况、发病猪的来源及预防接种陶时间、发病猪群附近其他猪群的情况等；详细检查病猪的临诊症状，包括步态及精神状态，大便形状和质地及是否带血或粘液，眼结膜和口腔粘膜是否有出血变化，体表可触摸淋巴结（鼠蹊淋巴结）肿大情况，体温变化情况等。写出病历。
病猪急宰或死亡后，应进行剖检，全面检查各系统内脏器官的眼观病理变化，特别注意淋巴结、咽喉部、肾脏、膀胱、胆囊、心内外膜、肠道等脏器的出血性交化。写出剖检记录。
从临诊症状、流行病学和病理变化等方面进行综合分析，注意有无其他疾病（如弓形虫病、猪丹毒、猪肺疫、猪副伤寒等）的可能性，作出初步诊断。 
3.2、细菌学检查
采取刚死不久的病猪或急宰猪的血液、淋巴结、脾脏等材料，接种于血液琼脂和麦康琼凯脂平板上，培养24～48h，检查有无疑似的病原细菌。知有，需进一步鉴定和作动物接种试验。将检查结果记入病历或剖检记录内，并提出诊断意见。猪瘟诊断中细菌学检查的目的是为了确定发病猪（群）是否存在并发或继发细菌感染，有时也为了排除猪瘟。
3.3、家兔接种试验
选择体重1.5kg以上大小基本相等的清洁级健康家兔4只，分为2组；试验前3天测温，每天3次，间隔8h，体温应正常。
采病猪淋巴结和脾脏等病料做成1:10悬液，取上清液加青霉素、链霉素各100O单位处理后，以每只5m1的剂量肌肉内接种试验兔。如用血液需加抗凝剂，每头接种2ml。对照组不接种。
继续测温，每隔6h1次，连续3天。
7天后用猪瘟兔化弱毒1：20～50的清液静脉注射试验兔和对照兔，每只1ml。每6h测温1次9连续3天。
记录每只兔的体温变化，绘制体温曲线。根据试验组和对照组兔的热反应进行诊断。
（1）如试验组接种病料后无热反应，后来接种猪瘟免化弱毒后也无热反应，而对照组兔接种猪瘟兔化弱毒有定型热反应，则诊断为猪瘟。
（2）如试验组接种病料后有定型热反应，后来接种猪瘟兔化弱毒不发生热反应，而对照组接种猪瘟兔化弱毒发生定型热反应，则表明病料内含有猪瘟兔化弱毒。
（3）如试验组接种病料后无热反应，后来接种猪瘟兔化弱毒后发生定型热反应，或接种病料后发生热反应，后来对接种猪瘟兔化弱毒又发生定型热反应，而对照组接种猪瘟兔化毒后发生定型热反应，则不是猪瘟。
3.4、直接荧光抗体检查
1．取急性高温期病猪的扁桃体、淋巴结、脾或其他组织一小片，用滤纸吸去外面液体。
2．取洁净载玻片一块，稍为烘热，将组织小片的切面触压玻片，略加转动，作成压印片，置室温干燥，或将病理组织制成冰冻切片。
3、滴加冷丙酮数滴，置－20℃固定15～20mln。
4．用磷酸盐缓冲液（PBS）洗，阴干。
5．滴加标记荧光抗体（中圄兽药监察所），置37℃饱和湿度箱盒内作用30min。
6．用ρH7．2的PBS漂洗3次，每次5～10min。
7．干后滴加甘油缓冲液，加盖玻片封闭，用荧光显微镜检查。
8．如细胞胞浆内有弥漫性、絮状或点状的亮黄绿色荧光，为猪瘟；如仅见暗绿或灰蓝色，则不是猪瘟。
9．试验设已知含猪瘟病毒材料压印片和不含猪瘟病毒材料压印片9作为阳性和阴性对照。
10．标本染色和漂洗后，浸泡于5％吐温80 PBS（pH7。2，0．01mol／L）中1h以上，可除去非特异染色，晾干后用0．1％伊文思蓝复染15～30min，检查判定同上。

思考题：
1. 猪瘟的兔体交互免疫实验的原理是什么？
2. 直接荧光抗体实验的原理是什么？

猪蓝耳病的诊断

1．实验目的：掌握猪蓝耳病的现场和实验室诊断方法。

2．实验材料
ELISA试剂盒
被检血清、阳性和阴性血清、稀释液（0.5%石炭酸生理盐水）。

3．实验步骤。
3.1、临床诊断。
详细询问和调查发病猪群的发病情况和有关的其他情况，包括流行病学情况（如发病动物、发病率、死亡率等）；主要临床表现（如母猪繁殖障碍、仔猪呼吸困难和死亡、部分仔猪四肢和耳部发绀出现蓝紫色、架子猪临床表现轻度流感症状等）；病理解剖变化（间质性肺炎等）；治疗情况；免疫情况等
3.2、实验室诊断
3.2.1细菌学检查：单纯感染为阴性：采取刚死不久的病猪或急宰猪的血液、淋巴结、脾脏等材料，接种于血液琼脂和麦康琼凯脂平板上，培养24～48h，检查有无疑似的病原细菌。
3.2.2 PRRSV的分离鉴定
3.2.3 血清学检测：以ELISA进行抗体检测为例。
A、用样品稀释液将待检血清1:40稀释（指形管中完成），取预包被的微孔板（可拆分使用），每孔加稀释后的血清100μl。同样1:40稀释阴、阳性对照血清，阴、阳性对照各设2孔，每孔100μl。另设一空白对照孔，空白对照孔加100μl稀释液。轻轻振匀孔中样品（勿溢出），置37℃温浴30分钟。
B、甩掉板孔中的溶液，用洗涤液洗板5次，200μl/孔，每次在干净吸水纸上拍干。
C、每孔加酶标二抗（抗猪IgG－HRP结合物）100μl，置37℃温浴30分钟。
D、洗涤5次，方法同2。
E、每孔加底物A液、B液各1滴（50μl），混匀，室温避光显色10分钟。
F、每孔加终止液1滴（50μl），15分钟内测定结果。
判定标准：以空白孔调零，在酶标仪上测各孔OD630值。试验成立条件是阳性对照孔平均OD630值大于或等于1.0，阴性对照孔平均OD630值必须小于0.2。样品OD630值大于0.42，判定为阳性；样品OD630值在0.38～0.42之间，判为可疑；样品OD630值小于0.38，判为阴性。
备注：阳性结果表明免疫力达标，阴性结果表明免疫力不达标。

思考题：
如何判定某个猪群是否有蓝耳病的存在？

鸡新城疫的诊断

1、实验目的：
掌握鸡新城疫的临诊诊断要点；系统地了解和掌握鸡新城疫的实验室诊断和免疫监测技术。

2、实验内容
2．1、鸡新城疫的临诊诊断。
2．2 NDV的分离鉴定
2．2．1．样品采集 
2．2．2．病毒分离培养 分离NDv最敏感的方法仍是鸡胚接种。接种前样品在含抗生素培
养基中应在室温作用2h（女口加抗生素培养基中的样品已在4℃过夜，此步可省去）。组织悬液或拭子的冲洗液在1000～2000r／min，离心10min，取上清接种4～5个9～10日龄的SPF鸡胚，以尿囊腔接种每胚O．2ml。如果没有SPF鸡胚，也可以用非免疫鸡胚。抗体阳性鸡胚会降低病毒分离的成功率。
接种后的鸡胚在37℃继续孵育9并定时照蛋。将死胚或垂死胚取出置4℃冷却，接种5～7天后将所有鸡胚取出置4℃冷却，然后取尿囊液和羊水做HA试验。为了不漏检，应将第一次试验阴性的胚液不经稀释再盲传两代。｜对所有HA阳性胚液做无菌检查，如有细菌污染，可用0.22um微孔滤膜过滤除菌，加人抗生素后再接种9～10日龄的鸡胚。
2．2．3．病毒的鉴定 鸡胚液HA阳性，用特异性抗血清进行血凝抑制试验（HI），可证实或排除NDV。
2．2．3 NDV的毒力型鉴定 
2．3 鸡新城疫的血凝和血凝抑制试验。
试验材料: 96孔血凝板、微量加样器、吸头、Eppendorf管、生理盐水、1%的鸡红细胞、ND种毒、ND卵黄抗体
试验原理：NDV等病毒具有凝结多种动物红细胞的特性，NDV的这种特性可被相应的抗体所抑制，因此，可以用血凝和血凝抑制实验进行NDV的鉴定和抗体监测。
试验方法
2.3.1 HA（血凝试验）
于血凝板的每孔中滴加生理盐水0.05ml，共滴1排12孔；吸NDV原液滴加于第一列孔，每孔0.05 ml，然后由左至右倍比稀释至第11列孔，再从第11列孔吸0.05 ml弃之，最后一列不加抗原作为对照；于每孔加入1%红细胞悬液0.05 ml,以手持血凝板绕圆圈混匀；置37℃下30~40min, 判断结果。
2.3.2 HI（血凝抑制试验）
在完成HA试验后，以4个HA单位的抗原（HA试验中出现的完全凝集的抗原最大稀释度向左退两孔的抗原稀释度）进行HI试验。
具体操作方法为：根据HA试验的结果，将8个HA单位和4个HA单位的ND抗原用生理盐水稀释好。取生理盐水0.05 ml加入第1孔，再取8个HA单位的抗原0.05 ml加入第2孔，再取4个HA单位的抗原0.05ml加入3~12孔，每孔0.05ml。用微量加样器吸取ND卵黄抗体0.05ml放入第1孔（血清对照），挤压混匀后吸0.05ml放入第2孔，依次倍比稀释至第12孔，吸0.5ml弃去，置室温下作用20 min。用微量加样器滴加0.05ml红细胞悬液于各孔中，振荡混合后在室温或37℃下静置30~40 min，判定结果。
试验结果判定
100%凝集：红细胞均匀地分布于孔底周围。
75%凝集：红细胞均匀地分布于孔底周围，但孔底中心有红细胞形成的针尖大小的小点。
50%凝集：孔底周围有不均匀的红细胞分布，但孔底有一红细胞沉下的小点。
25%凝集：孔底周围有不均匀的红细胞分布，但大部分红细胞已沉积于孔底。
不凝集：红细胞完全沉积于孔底成一圆点。
在对照出现正确结果的情况下，以完全抑制红细胞凝集的最大稀释度为该血清的HI滴度。鸡群的HI滴度高低在一定程度上反映了免疫保护水平的高低。鸡群HI滴度离散度较小而HI滴度高时，其保护水平也高。HI滴度在4log2的鸡群保护率约为50%；HI滴度在4log2以下的保护率约为40%；HI滴度在6～10 log2的鸡群保护率为90～100%。若鸡群有10%左右的鸡出现11 log2或11 lgo2以上的HI滴度，说明鸡群已发生ND强毒的感染。

思考题：
1. 如何确诊新城疫？
2. 新城疫的HA和HI的原理是什么？