药敏实验方法
1.实验材料：

1.1培养基：如做大肠杆菌的药敏试验可选择普通营养琼脂或麦康凯培养基，做沙门氏菌可选择SS培养基，巴氏杆菌可选择血液琼脂。

1.2药敏试纸：购买、自制或厂家提供

1.3细菌：从病鸡病变部位提取，如肝脏、心脏、脾脏等脏器。

1.4接种环、酒精灯、打孔器、牛津杯

1.5移液器、滴头

2.实验准备：

2.1药敏片的准备：自制

2.1.1药敏片的制备：取定性滤纸，用打孔机打成6毫米直径的圆形小纸片，取圆纸片50片放入清洁干燥的青霉素空瓶中，瓶口以单层牛皮纸包扎，经15磅15-20分钟高压消毒后，放在37℃温箱或烘箱中数天，使完全干燥。

2.2.2抗菌药纸片制作：在上述含有50片纸片的青霉素瓶内加入药液适量，并翻动纸片，使各纸片充分浸透药液，翻动纸片时不能将纸片捣烂。同时在瓶口上记录药物名称，放37℃温箱内过夜，干燥后即密封，切勿受潮，置阴暗干燥处存放，有效期3-6个月。

2.2药液的制备（用于商品药的试验）：按商品药治疗量3-5倍比例配制药液；如治疗量为1L水加1g药，配制药液时就是1g加200-300ml水或1L水加3-5g药，及配制药敏片所用的药液。

3.实验操作方法：

3.1药敏片法

3.1.1在“超净台”（或自制无菌操作台）中，用（酒精灯）经火焰灭菌的接种环从病料中挑取适量细菌培养物，以划线方式将细菌涂布到平皿培养基上。具体方式：用灭菌接种环取适量细菌分别在平皿边缘相对四点涂菌，以每点开始划线涂菌至平皿的1/2，然后找到第二点划线至平皿的1/2，依次划线，直至细菌均匀密布于平皿。（另：可将待试细菌于少量生理盐水中制成细菌混悬液，将少量混悬液倒入平皿培养基上，轻晃平皿使铺匀，放置5-10min）。

3.1.2将镊子于酒精灯火焰灭菌后略停，取药敏片贴到平皿培养基表面。为了使药敏片与培养基紧密相贴，可用镊子轻按几下药敏片。为了使能准确的观察结果，要求药敏片能有规律的分布于平皿培养基上，一般可在平皿中央贴一片，外周可等距离贴若干片（外周一般可贴4-5片），每种药敏片的名称要记住。

3.1.3将平皿培养基倒置放于37℃温箱中培养24小时后，观察效果。

4.结果观察：

在涂有细菌的琼脂平板上，抗菌药物在琼脂内向四周扩散，其浓度呈梯度递减，因此在纸片周围一定距离内的细菌生长受到抑制。过夜培养后形成一个抑菌圈，抑菌圈越大，说明该菌对此药敏感性越大，反之越小，若无抑菌圈，则说明该菌对此药具有耐药性。其直径大小与药物浓度、划线细菌浓度有直接关系。

5.判定标准：

5.1药敏实验的结果，应按抑菌圈直径大小作为判定敏感度高低的标准。

表1   药物敏感实验判定标准

| 抑菌圈直径（毫米） | 敏感度 |
| --- | --- |
| 20以上 | 极敏 |
| 15-20 | 高敏 |
| 10-14 | 中敏 |
| 10以下 | 低敏 |
| 0 | 不敏 |

5.2 药物敏感实验判定标准参考表1，抑菌圈直径在15毫米以上为高敏，10毫米以下为低敏，无抑菌圈为不敏。

6.影响药敏结果的因素：

6.1培养基：应根据试验菌的营养需要进行配制。倾注平板时，厚度合适（约5-6mm），不可太薄，一般90mm直径的培养皿，倾注培养基18-20ml为宜。培养基内应尽量避免有抗菌药物的拮抗物质，如钙、镁离子能减低氨基糖苷类的抗菌活性，胸腺嘧啶核苷和对氨苯甲酸（PABA）能拮抗磺胺药和TMP的活性。

6.2细菌接种量：细菌接种量应恒定，如太多，抑菌圈变小，能产酶的菌株更可破坏药物的抗菌活性。

6.3药物浓度：药物的浓度和总量直接影响抑菌试验的结果，需精确配制。

6.4培养时间：一般培养温度和时间为37℃、12-24小时，有些抗菌药扩散慢如多粘菌素，可将已放好抗菌药的平板培养基，先置4℃冰箱内2-4小时，使抗菌药预扩散，然后再放37℃温箱中培养，可以推迟细菌的生长，而得到较大的抑菌圈。

7.应用

药敏实验后，应选择高敏药物进行治疗，也可选用两种药物协助使用，以减少耐药菌株。在选择高敏药物时应考虑药物的吸收途径，因为我们药敏实验是药液直接和细菌接触，而在给禽用药的时候，必须通过机体的吸收才能使药物达到一定的效果，所以在给禽用药时，高敏药物一定要配合适宜的给药方法，这样才会达到好的治疗效果。

附表2  山东省2004年1-5月份大肠杆菌和沙门氏菌常用药物敏感程度参考表

| 药物 | 大肠杆菌 (细菌) |  |  |  | 沙门氏菌(细菌) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QD-1(菌株) | LC-5 | JN-7 | LY-1 | RZ-5 | QD-2 | JN-8 | LY-1 |
| 新霉素 | 20(抑菌) | 18 | 14 | 25 | 26 | 23 | 18 | 16 |
| 先锋必 | 28 | 26 | 30 | 29 | 32 | 33 | 31 | 26 |
| 氟苯尼考 | 22 | 21 | 14 | 18 | 30 | 28 | 24 | 21 |
| 庆大霉素 | 15 | 0 | 0 | 12 | 19 | 17 | 12 | 12 |
| 诺氟沙星 | 10 | 12 | 13 | 12 | 20 | 20 | 11 | 21 |
| 氧氟沙星 | 12 | 13 | 13 | 11 | 23 | 22 | 15 | 12 |
| 先锋五号 | 19 | 23 | 20 | 18 | 28 | 26 | 21 | 22 |
| 蒽诺沙星 | 12 | 14 | 15 | 13 | 20 | 16 | 13 | 16 |
| 丁胺卡那 | 17 | 19 | 12 | 22 | 32 | 30 | 14 | 22 |